招  标  文  件

招标项目名称：

星邦智能装备SAP HANA硬件采购项目

招 标 单位：湖南星邦智能装备股份有限公司

2O20年3月

一、招标项目

1、招标内容：星邦智能装备SAP HANA硬件采购项目

2、采购金额：依据各单位报价与公司底价

3、交货地点：湖南星邦智能装备股份有限公司

4、报价方式：          元/套

5、资质要求：

5.1 具有独立法人资格，财务状况良好，总资产不低于500万元，且资产负债率＜60%，有足够的资产和资金能力满足对“星邦”的承诺，有强烈与“星邦”合作的意愿。

5.2 遵守国家有关法律法规，符合国家产业政策要求。

5.3 原则上所有投标方提供的设备运行参数必须大于或等于投标技术参数，如确实有偏差的必须有说明，故意隐瞒不报者视为弃标。

5.4 投标方须出具与本次SAP HANA投标机型相同的成功案例，以采购合同为准；接受复印件，但不得遮挡客户名，详细配置，签署人及公章等信息。

6、付款方式：合同签定后付款30%，设备进司并验收合格后付60%，质保金10%（满一年支付5%，满两年再支付5%）。

二、议标技术要求：

所提供的方案为整体解决方案，包括且不限于认证一体机、服务器、光纤交换机、存储、备份系统、操作系统、虚拟化软件等均为正版或正品，提供硬件5年、软件3年。7*24技术支持服务。，原则上所有参数必须大于或者等于投标技术参数，如确实有偏差的必须有说明，故意隐瞒不报者视为弃标。

| 设备 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| HANA一体机 (生产两台，开发测试一台) | ★1、所提供的一体机必须是SAP官网已公布的认证机型，所提供配置必须与SAP官网认证配置一致 2、支持≥4颗英特尔至强处理器，本次配置2颗英特尔至强8276处理器； 3、内存配置≥24根64GB DDR4 2933内存条，共计1536GB 内存，最大支持至少≥48个DIMM 插槽，提供SAP官网截图证明 4、采用全闪存方案；磁盘可用容量≥10T 5、配置硬件RAID控制卡，缓存≥4GB， 6、提供原厂实施，生产HANA一体机实现双机HA；同时需要交付相关文档及培训，包括安装、配置、简单告警处理等 7、原厂预装操作系统 Suse Linux for SAP Application 操作系统 8、3年SUSE操作系统授权，维保由硬件厂商统一对接 9、上线后，在维保期内（至少一年一次的上门检查），需要提供包含但不限于： 健康巡检、故障排查解决、硬件维保升级、hana&相关软硬件产品培训服务 10、服务器质保不于5年，硬盘不返还 | 3台 |
| SAP应用系统服务器 | ★与HANA服务器同一品牌 支持≥2颗英特尔至强处理器，本次配置2颗CPU,每颗CPU配置不低于≥2.2GHz, ≥16-Core 内存配置≥512GB 内存,单根内存条≥32GB，最大支持≥24个DIMM 插槽；配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 配置硬件RAID控制卡，缓存≥2GB 板载网卡配置≥2*1GE；≥2*10GE（满配光模块） 配置≥1块双口16G FC-HBA卡 需要非OEM版本的VMware虚拟化软件标准版，提供6 CPU授权+VC管理中心授权。 服务器质保不于5年，硬盘不返还 | 3台 |
| 集中存储 | ★必须为SAP HANA认证的存储产品型号，提供SAP官网截图。 双控制器. ★配置≥7块固态硬盘，单个固态硬盘容量≥3TB以上；总可用容量不少于20T，支持扩容。 ★性能指标：IOPS≥1000,000，访问延迟<1ms，(提供厂商官方证明材料，加盖厂商公章) 缓存≥128GB 配置≥4个 10GbE端口、≥4个16Gb FC端口 必需配置企业级功能：配置数据快照、克隆、SSD缓存加速、精简配置、重删、压缩功能许可。 ★要求品牌：DELL，Lenovo，HPE。 五年原厂质保服务，硬盘不返还 | 1台 |
| 备份一体机 | 支持Windows/linux/hp-ux平台下的SQL/ORACLE/EXCHANGE/SAP/数据库的快照技术备份。支持file文件与SQL、Oracle、Exchange、SAP数据库，与VMware的即时恢复。提高数据恢复时的效率。 支持VMware/Hyper-v/Citrix/KVM/虚拟化平台，并支持Oracle VM/Solaris Zones、VMware OpenStack cloud。 支持LAN-Free，LAN备份架构，并支持无限客户端的LAN-Free备份 ★备份一体机提供≥20 TB备份容量及授权，无操作系统、数据库、应用软件数量及版本的限制，要求能够为HANA数据库、操作系统、应用等各项数据提供完整备份能力，可恢复到任意指定的备份时间点，防止人为、误删及其他原因造成的数据丢失 备份一体机软件品牌需入围2019年Gartner备份与恢复魔力四象限领导者象限” 备份一体机配置≥16G高速缓存 五年原厂质保服务 | 1台 |
| 光纤交换机 | 支持4/8/16 Gbps FC 接口速率 提供24端口16G FC；满配授权及光模块 配置冗余电源和冗余风扇； OEM博科交换机 五年原厂质保服务 | 2台 |
| 万兆交换机 | 支持10GE以太网速率；支持三层以太网功能 单台提供不低于24端口万兆光接口；提供系统搭建所需的线缆； 具备低时延技术的交换机 满配万兆的原厂多模模块 五年原厂质保服务 | 2台 |
| 软件要求 | 提供一套≥6个CPU授权的VMware vSphere6.0版本或以上的Standar版服务器虚拟化软件 提供不低于三年软件技术支持保障服务 |  |
| 辅助配件、线缆等 | 完整配置，不得遗漏 |  |
| 安装实施服务 | 实施人员必须为硬件原厂 服务内容包括本次HANA服务器硬件安装、操作系统安装调试、HANA数据库安装，以及服务器、存储、虚拟化软件等软硬件设备安装及调试服务。 提供安装、调试等内容的培训 提供相关操作文档及安装视频文档 如果有额外收费服务，需要提供相关明细及单独报价 |  |

# 招 标 公 告

湖南星邦智能装备股份有限公司（即“招标方”）采用投议标的形式，采购SAP HANA硬件一套。欢迎贵单位参加招标工作！

本招标书仅面向我公司认可供货资质的投标方。

一、招标说明

1 投标方需具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业、事业单位，符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

2 投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

3 投标应向招标方提供 五万 元的投标保证金（电汇方式缴纳），且必须在递交投标书时同时交纳（应保证在递交投标书时该保证金汇款汇达招标方）。如投标方未同时缴纳投标保证金，投标人的投标将视为无效。投标方在向招标方递交投标书并交纳投标保证金后撤回其投标书或中标后不按招、投标书签订合同的，投标保证金将被没收；如果投标方未中标，招标方将投标方交纳的投标保证金无息退还。如为议标方式则此项可以免除。

二、规格及要求条款

1 采购品名、规格及数量见招标文件。

2 技术要求见招标技术要求说明。

3 我公司对招标报价为两次报价（超出本公司底价除外）。

三、标书的要求

1 投标方应出具证明投标人资格的下列文件：

- 投标人有效的“法人营业执照”（复印件）

- 法人代表授权书（原件）

- 生产厂商的质量环保体系认证证明文件（复印件），未取证的请出具内部体系运作流程

- 投标人认为有必要提供的声明和其他文件

- 按招标方技术要求提供相关的外形总图及结构图纸（电子档或纸质图纸）。

2 投标文件的格式及书写要求：

- 投标文件的货物报价、结算方式应严格按照标书的格式填写，否则在开标时导致不同理解的投标文件可能被定为废标。价格标部分单独密封！

- 投标文件的正本和副本须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件一式四份，一正三副，并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，装订成册。

- 投标方需对其产品的性能、特点作出详细描述。

- 投标方需详细表述自己的技术力量、质量保证能力、生产能力（包括生产周期）、供货能力（包括供货周期）、质量跟踪服务与施工技术指导承诺及相关业绩情况。

- 投标方可描述自愿提供的优惠条件或其它有关内容。

- 投标方应保证所提供的内容真实性，否则，其投标可能被拒绝。

- 投标文件的书写应清楚工整，凡修改处由投标全权代表盖章。

- 投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖投标人的公章。

- 开标后，直到授予投标方合同为止，投标方可以进行解释、澄清，并出具有效的书面材料，但不得修正或撤销标书内容。

3 投标文件的密封与标识

投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章。信袋封条上应写明：

- 招标人、招标文件所指明的投标送达地址；

- 招标项目名称；

- 投标企业名称和地址；

- 注明“开标时才能启封”字样。

为方便招标方查阅，投标人应将其中一份“开标一览表”应用小信封单独密封，以便于开标时唱标。开标一览表务必填写清楚，准确无误。并在信封上注明“开标用”字样，然后再装入正本招标文件密封袋中。

四、招标流程及要求：

1、投标文件递交要求：

1）开标时间为2020年 3月26日（星期四）上午 10:00（北京时间）

2）投标地点：

公司名称：湖南星邦智能装备股份有限公司

单位地址：湖南省长沙市宁乡市金洲大道东128号

3）价格标单独密封

2、招标方自投标截止时间之日起3个工作日内确定意向单位入围，并通知入围单位来招标方进行商务洽谈和答疑。

3、组织现场开标、确认投标保证金：

1）现场开标时间: 由湖南星邦智能装备股份有限公司商务部依据投标文件审核情况，通知入围供应商参与现场投标，具体时间另行通知；

2）参与现场投标前需缴纳投标保证金；并提供缴费凭证，未缴纳投标保证金视同自动放弃此次投标资格，不再参与投标。

4、评标、议标：湖南星邦智能装备股份有限公司评标小组进行评标、议标，并根据招标情况与投标方进行技术澄清、评审。

5、商务竞价：由湖南星邦智能装备股份有限公司商务部与投标方进行商务澄清内容：投标总价、降价幅度、付款方式、工期要求、服务条款等内容进行商务竞价；

6、中标前的现场考察与评审：湖南星邦智能装备股份有限公司根据招标情况决定是否需要到投标方进行现场现场考察与评审；并根据考察结果确定中标结果。

7、公布投标结果，并向中标单位发出中标通知书，中标人应在5日内须与招标人签订合同。同时招标方将通知未中标单位，并退还未中标单位所交纳的投标保证金。中标人的投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金，在合同履行完毕后，招标人将履约保证金无息退还中标人。

六、其他事项：

1招标书答疑：招标书发出后，投标人可以提出疑问，招标人将在接到质疑的2日内以电话或书面形式答疑。

2投标单位的投标费用不予补偿。

3账户信息（公司不接受现金）

单位名称：湖南星邦智能装备股份有限公司

单位地址：宁乡金洲大道东128号

开 户 行：上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行

账 号：66170154500000055

税 号：91430124670779180J

凡与本次招标项目有关的事宜，请按下述方式联系：

地    址：长沙市宁乡高新技术开发区湖南星邦智能装备股份有限公司

商务联系人： 王大安     联系电话： 15118235718

技术联系人：石开国       联系电话： 17773106818

附件一

投 标 函

致湖南星邦智能装备股份有限公司：

（投标单位全称）授权                    （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                        （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                   货物进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

a.投标书正本1份，副本3份；

b.资格证明文件各3份；

2、保证遵守招标文件中有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、同意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解招标公司不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、投标自中标之日起7天有效。如果在规定中标时间和日期后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被招标人没收。

7、投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：                传真：

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

附件二

开标一览表

招标项目名称：

| 序 号 | 名 称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 元/套 |
| 付款方式： |  |
| 交货周期： |  |
| 质量保证/质保期及服务承诺： |  |
| 备 注： |  |

注：

- 报价应包括整台设备的制作、运输、安装、调试及管理费用和相关税金及合理利润；

- 报价需附分项报价明细及主要部件的设计重量，并另附易损件价格明细；

3. 表格不够可增加和自制。

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字

附件三：

法人代表授权书

湖南星邦智能装备股份有限公司：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标单位全称）法人代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目（招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日  期

附：

全权代表姓名：

身  份 证 号：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附件四：                                                  投标单位情况表

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 一、单位简历 及机构 |  | 单 位 优势及特长 |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 工业总产值 | 万元 | 实现利润 | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品 | 1. |
|  |  |  |  |  | 2. |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  | 3. |
|  |  |  |  |  | 4. |
|  |  |  |  |  | 5. |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  | 6. |

全权代表